## Tabelle1
HOLZVERGASER Anlage Steuerung

Reaktorsteuerung		Arduino 1		Opticontr	Logo 1 in				Arduino 1 out	Opticontrol	Logo 1 out
	Sensoren	Analog	Digital			Aktoren

	Not Aus (alles Rücksetzen)		x		x	Bunkerrührwerk			x
	Start Taste Reaktor		x		x	Förderschneke Vorwärts			x
	Stop Taste ( regulär Stoppen)		x		x	Förderschneke Rückrwärts			x
	Temp Reaktor	x				Schleusenantrieb			x
	Temp Gasaustrit	x
	Unterdruck	x				Raumlüftung					x
	Füllstand Reaktor		x			Fackelzündung					x
	Füllstand Schleuse		x
	Füllstand Asche	x
	Temp Gasfilter		x			Stockerschneke Vorwärts					x
	Ueberstrom Rührwerk		x			Stokerschneke Rückwärts					x
	Ueberstrom Austrag		x
	Ueberstrom Stocker		x			Rüttler			x
	Temp Autragkanal	x				Anfachgebläse			x
	Temp Schleuse		x			Reaktorzündung			x
	Stokerüberwachung U/min		x		x	Gaskühler Pumpe			x
	Austragüberwachung U/min		x		x
	Feuermelder		x
	CO2 Melder		x

BHKW-Steuerung
	Temp Motor			x		Generator					x
	Temp Külwasse			x		Anlasser
	Motor starten (anfachen aus)				x
	Temp Gaseintrit					Stern Dreieck Starter					x
	Temp Abgas			x		Gasmischer auf					x
	Oeldrukck				x	Gasmischer zu					x
	Oelmangel				x	Pumpe				x
	Abgas Temp			x
	U/ Min				x
	Netzüberwachung				x
	Lambdasonde				x
	Temp Generator			x
	Ueberstrom Generator
	Leistung
	Schalter Brandschutztüre 1				x
	Schalter Brandschutztüre 2

Schnitzel Trocknung
		Arduino 2
		in

	Temp Speicher	x
	Feuchtesensor Hackschnitzel	x
	Feuchtesensor ueber Schnitzel	x
	Temperatur Unterlagsboden			x
	Temp Vorlauf Lufterhitzer			x
	Temp Rücklauf Lufterhitzer			x
	Temp Lufteintritt			x
	Temp nach Lufterhitzer			x
	Temp Luftaustritt			x

		Arduino 2 out	Opticontr	Logo 2 out
		out	out
	Umwälzpumpe		x
	Mischventil		x
	Ventilator Zuluft		x
	Ventilator Fortluft		x